4.2. Исследовать зависимость Е, создаваемой люминесцентной лампой, от величины напряжения источника питания.

Е= f (Uс)  при   h= 0,4 м

Таблица    2.    Освещенность    от   люминесцентной    лампы    в зависимости от величины напряжения источника питания.

| Напряжение,В | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность ,лк | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,45 |

При увеличении напряжения источника питания увеличивается освещенность, причем по сравнению с лампой накаливания возрастание происходит медленнее.

№