4.5 Исследовать зависимость Е, создаваемой люминесцентной лампой, от 1 (расстояния от центра лампы до датчика люксметра по следу - проекции лампы) при различных d и где h=0,3 м. Е = f (l) при h = var

Таблица 5.

| L d | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6.7 | 6.1 | 5 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 1.1 |
| 10 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
| 20 | 4.1 | 4 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 1 |
| 30 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |

При   увеличении   I,    освещенность   падает   и   чем   меньше   d (расстояния от проекции лампы до датчика люксметра),   тем это падение происходит стремительнее.

/