4.3. Исследовать зависимость Е, создаваемой лампой накаливания от d
(расстояния от проекции лампы до датчика люксметра) при различных h (высотах
лампы над датчиком).Е = f (d) при h = var

Таблица3.

| d h | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5 | 4 | 2,8 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 |
| 40 | 3,6 | 3 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| 50 | 2,6 | 2,4 | 2 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |

Освещенность, создаваемая лампой накаливания, уменьшается при увеличении расстояния от проекции лампы до датчика люксметра и тем более резкое происходит изменение освещенности, чем ближе (по высоте) находится светильник к рабочей поверхности.