4.4 Исследовать зависимость Е, создаваемой люминесцентной лампой, от d при различных h для конца лампы.

Е = f (d) при h = var Таблица 4.

| d h | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2.4 | 3.7 | 5.2 | 6 | 5.8 | 5 | 3.5 |
| 40 | 2 | 2.9 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 2.7 |
| 50 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |

.(■;

Освещенность     при     увеличении     d     возрастает,     достигая     своего максимального значения вблизи d = 30, а затем убывает.